市政工程招标控制价编制说明（审）

工程名称：莆田市湄洲岛湖石淉地块违法图斑整改工程

- 工程概况 1、建设地点：莆田市湄洲岛 2、工程专业：市政工程 3、工程主要内容： 1）软基处理：软基处理（类型、面积等）： 无。 2）道路工程：道路总长度：无m，道路修建宽度：无，车道数：无；车行道路面类型：无。 3）桥梁工程： 无 ，最大跨径： 无 米，总长： 无 米； 4）涵洞工程： 无 涵洞，是否顶进箱涵： 否 。 5）排水工程：管道材质：II级钢筋混凝土管； 施工方法： 沟槽开挖 。 6）隧道工程： 单线隧道长度： 无 m，隧道净空面积： 无 m2，净宽： 无 m 7）污水工程：管道材质： 无；施工方法：无。 8）路灯工程：无。 9）其他工程：无。 - 编制范围 按照科设勘察设计有限公司设计的《莆田市湄洲岛湖石淉地块违法图斑整改工程》的2024年2月版图纸，具体范围及包括专业内容如下： 1、根据设计图纸内容全部计入预算； 2、包括的专业内容：填土工程，排水工程。 - 编制依据 - 图纸：科设勘察设计有限公司设计的《莆田市湄洲岛湖石淉地块违法图斑整改工程》的2024年2月版图纸。 2、招标文件：/编制的招标文件；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ； 3、地质勘察报告：无。 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则（闽建筑[2017]20号—关于执行《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）有关规定的通知》附件5，自2017年7月1日起施行）、闽建价[2017]46号《2017版定额勘误》的“附件8、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则勘误（一）”、闽建价[2017]53号《2017版定额勘误》、招标人拟定的计价规则; 5、预算定额：依据“闽建筑[2017]2号--关于颁发《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》等8套2017版定额的通知”和“闽建筑[2017]12号--关于调整《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》等8套2017版定额施行时间的通知”，采用“《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017至 FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）”、闽建价[2017]46号《2017版定额勘误》的“ 附件4、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）勘误（一）、附件5《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）勘误（一）、附件6《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）勘误（一）”、闽建价[2017]53号《2017版定额勘误》及现行补充或调整文件； 6、费用定额：依据闽建筑[2017]20号—关于执行《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）有关规定的通知》。其中，暂列金额：无 ；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 - 7、人材机价格： （1）人工费指数：《福建省建设工程人工费动态管理办法》及莆建管[2023]19号文关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知。 - （2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2022版）。 - （3）材料设备价格：参考《福建工程造价信息》（2024年01月下半月综合）莆田市信息价（不含税）、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。 8、其他：无。 - 取费标准 1、工程类别：市政工程（执行标准化管理）； 2、总承包管理费率：无； 3、税率：9%； 4、其他：莆田市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程扬尘防治措施费的通知（莆建管〔2019〕83号）。 - 施工方法与措施 1.土方工程：本工程为土方内运回填，按设计图纸4.5km计取 。 2.脚手架：钢管井字架。 3.混凝土模板及支架：依据《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则，模板项目列入相应的混凝土及钢筋混凝土分部分项清单考虑，模板工程不再单独列项。本项目无支架。 4.围堰：本项目无。 5.便道及便桥：本项目无。 6.洞内临时设施：本项目无。 7、大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机进、压路机型号按定额。 8、施工排水降水：本项目无。 9、处理、监测、监控：本项目无。 10、材料二次搬运运距：本项目无。 11、行人、行车干扰：本项目无。 12、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：本项目无。 13、爆破安全措施：本项目无。 14、试验爆破措施：本项目无。 15、爆破现场警戒与实验措施：本项目无。 16、水上支架平台：本项目无。 17、施工围挡：本项目无。 18、工程排污费：本项目无。 19、其他：本项目无。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价 （元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备：无。 七、其他需要的说明 1、本工程挖除混凝土管沟土方量，回填后余方，按场内转运100m以内进行弃置。