（审）建筑工程招标控制价编制说明

工程名称: 湄洲岛妈祖文化旅游区政务服务中心

- 工程概况 1、建设地点：莆田市秀屿区湄洲镇。 2、工程专业：单独发包的装饰工程。 3、工程质量等级:合格工程。 5、招标范围：湄洲岛妈祖文化旅游区政务服务中心。 6、工程特征： 1）建筑面积：/； 2）层数：1层；檐口高度：5.1m； 3）结构质式：/； 4）基础类型：/； 5）修缮情况：/； 6）混凝土情况：/。 - 编制范围 按照莆田市建筑设计有限公司提供湄洲岛妈祖文化旅游区政务服务中心施工设计图纸，专业范围包括拆除工程、砌筑工程、装饰工程、水电工程、木柜、广告牌等，具体如下： - 不含三通一平； - 不含电梯工程。 - 编制依据 - 莆田市建筑设计有限公司提供湄洲岛妈祖文化旅游区政务服务中心施工设计图纸， 2.招标文件： /编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）及现行补充或调整文件 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》(FJYD-203-2016)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额： 无 ；防尘措施费：根据【莆建管〔2019〕83号】文，按安全文明施工费*9.9%；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：按闽建管[2023]19号文中的人工费指数计入。 （2）施工机械台班单价：福建省2019年3季度机械台班。 （3）材料设备价格：《莆田2025年8月份（下半月）材料综合价格》、定额基价等。 8、其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别：单独发包的装饰工程。 2.缩短工期措施费：无。 3.总承包服务费费率：无。 4.税率：9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1、土方工程：无； 2、桩基工程：无； 3、混凝土模板及支架：现浇混凝土模板； 4、脚手架：砌筑双排脚手架； 5、施工排水、降水：无； 6、垂直运输：无； 7、大型机械设备进出场及安拆费：无； 8、大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无； 8、基坑支护工程拆除：无； 9、材料二次搬运：未考虑，如有发生按实签证； 10、其他：未考虑，如有发生按实签证； - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： /。 - 其他需要的说明 - 经设计回复确认，原旧漆的粉刷铲除高度按楼层全高计入本次预算。 - 经设计回复确认，新砌墙体的材质为蒸压加气砖，且双面找平按10厚1:3水泥砂浆计入本次预算。 - 经设计回复确认，会议桌是利旧，不计入本次预算。 - 经设计回复确认，室内门的尺寸按平面图为准，具体是3个C0820，2个C0822，1个C0922计入本次预算。 - 经设计回复确认，室内不锈钢隔断玻璃、门头入口处的不锈钢玻璃门窗、24小时自助机的玻璃隔断边框尺寸统一按40*60计入本次预算。 - 经设计回复确认，ED屏幕吊挂的竖向方管间距按LED屏幕的一块板宽度计取，为320mm计入本次预算。 - 经设计回复确认，无障碍坡道花岗岩按30厚火烧面芝麻白花岗岩计入本次预算。 - 经设计回复确认，无障碍坡道的不锈钢扶手按图集12J926-1/H1，不锈钢规格按图集计入本次预算。 - 经设计回复确认，无障碍卫生间的不锈钢扶手按图集12J926-1/J9计入本次预算。 - 经设计回复确认，卫生间的地面防水涂料按两道JS聚合物防水，墙面防水涂料按两道1.5厚JS聚合物防水，卫生间墙面防水高度1000mm，盥洗区防水高度1200mm计入本次预算。 - 经设计回复确认，卫生间的地面防水铺砖做法按下图计取 - 具体详见预算书。